Měření hlučnosti zařízení
Cvičení KET/CHH 2016
Cvičení: Středa 11:10 – 12:50	Datum měření: 13. 4. 2016
Vypracoval: Bc. Martin Zlámal	Datum odevzdání: 20. 4. 2016
Měřicí skupina:	Bc. Milan Flor
Bc. Filip Sauer
# Zadání
1. Prostudujte normy a hygienické předpisy týkající se měření hluku, zejména předložené normy a nařízení vlády – vyhlášku 272/2011 Sb. a metodické pokyny.
2. V souladu s nařízením vlády změřte hlučnost modelu turbíny umístěného v laboratoři.
3. Proveďte třetinooktávovou analýzu měřeného hluku. Frekvenční závislost graficky znázorněte.
4. Vyhodnoťte, zda hluk produkovaný zařízením obsahuje tónovou složku.
5. Vyhodnoťte, zda hluk v místnosti při provozovaném zařízení vyhovuje požadavkům na laboratoře.
# Teoretický rozbor
Hluk je obecně považován za rušivý element, který může způsobit, že je daný prostor neobyvatelný, nebo minimálně nepříjemný. Úroveň přijatelného hluku se mění s potřebou v konkrétní místnosti (laboratoř vs. dílna). Mezi základní měřené veličiny patří akustický tlak, resp. hladina akustického talku LP, prahová intenzita LI a hladina výkonu LW. Veličiny hluku se měří zvukoměrem, který se skládá zejména z mikrofonu, váhových příp. vnějších filtrů, zesilovače, paměti a zobrazovacího zařízení viz obrázek:

Ekvivalentní hladina zvuku je akustická energie, která je rovnoměrně rozložená v celé měřené periodě času. Hladina hlukového pozadí je potom hladina akustického tlaku, která je např. v místnosti při klidu (v našem případě při vypnutém modelu turbíny a bez mluvení). Nakonec tónová složka je taková úroveň ekvivalentní hladiny zvuku LAeq, která se oproti okolním frekvencím liší z obou stran o více než 5 dB.
# Postup měření
Po proměření rozměrů místnosti zvolíme 5 vhodných bodů pro měření (1 m od oken; 0,5 metrů od stolů) a výšce 0,8 m změříme v každém bodu nejdříve hluk pozadí a poté při zapnutém modelu turbíny provedeme toto měření znovu. Vždy měříme 30 s a zaznamenáváme do paměti zvukoměru hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku a třetinooktávové spektrum.
# Naměřené a vypočtené hodnoty, grafy
Vzhledem k tomu, že množství hodnot, které vygeneroval zvukoměr je velmi velké, přikládám pouze grafické znázornění závislosti LAeq na frekvenci pro hlukové pozadí a následně pro prostředí se zapnutým fyzikálním modelem turbíny.

# Použité přístroje a podmínky měření
Laserový měřič vzdálenosti: BOSCH DLE70 / 101952931
Zvukoměr: NTI-AUDIO XL2
Měřicí mikrofon: NTI-AUDIO M2210 / 1368
Model turbíny: R3HD82
Teplota: 23,2 °C, RH 43 %, Atmosférický tlak: 1003,5 hPa
# Závěr
Měřený zvuk obsahuje při zapnuté turbíně dvě tónové složky (viz druhý graf) a to pro konkrétně pro 50 Hz a 100 Hz. Zároveň hladina měřeného hluku při zapnutém modelu turbíny nesplňuje požadavky na pracovní prostředí laboratoře podle vyhlášky 272/2011 Sb., protože LAeqMAX by neměla pro prostory náročné na pozornost a soustředění (což laboratoř je) přesahovat 50 dB.